Szprotawa, <el:data>10.04.2020</el:data>

<el:kod\_kreskowy></el:kod\_kreskowy>

**<el:adresat>**

**Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: <el:nr\_sprawy>ZP.271.10.2020

</el:nr\_sprawy>

**Dotyczy: Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego  Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii**

**Informacja o zmianach wprowadzonych do SIWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), odpowiada na zapytania do SIWZ:

Pytania do SIWZ:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że do wymiany jest 22 m2 papy na dachu zgodnie z obmiarem z poz. 63 a pozostała część dachu (ok. 450 m2) nie wymaga naprawy czy wymiany?

2. Czy rynny i rury spustowe nieujęte w przedmiarze są do wymiany?

3. W jaki sposób Zamawiający przewiduje przedłużenie okapu dachu w związku z dociepleniem ścian o gr. 20 cm?

4. Jak mają wyglądać obiegi grzewcze, ile dokładnie i na jakie części budynku, jakie średnice?

5. Czy Zamawiający potwierdza, że w zaprojektowanym układzie CO nie jest potrzebny bufor dla zabezpieczenia pracy pompy i układu CO?

6. W jaki sposób ma wyglądać automatyka do CO i sterowanie poszczególnymi urządzeniami i obiegami?

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

1. Zamawiający potwierdza obmiar 22m2 wymiany papy. Papa będzie wymieniona tylko w miejscach po wyciętych otworach dla wpuszczeniu granulatu w strefę stropodachu.
2. Rynny i rury spustowe pozostają istniejące. W kalkulacji należy uwzględnić koszt wymiany uchwytów dla rur spustowych.
3. Okap dachu jest na tyle wysunięty, że umożliwia docieplenie ścian bez konieczności jego przebudowy.
4. W kalkulacji należy uwzględnić 3 obiegi grzewcze:

- piwnica

- parter

- I piętro

Średnice rur zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.

1. Montaż bufora obejmuje pozycja75. Pozycja ta obejmuje montaż pompy w komplecie z którą występuje bufor i automatyka.
2. Obiegi grzewcze będą sterowane przy pomocy regulatora HK1.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem