<el:adresat>

        Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy: <el:nr_sprawy>ZP.271.27.2020
</el:nr_sprawy>
Dotyczy: Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie”

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), odpowiada na zapytania do SIWZ:
Pyt.1

Odp1.Zamawiający rezygnuje z zapisów dotyczących ograniczenia wysokości ceny dokumentacji projektowej.
Pyt.2

Odp.2 Materiały rozbiórkowe betonowe (trylinka, krawężniki itp.) należy przekruszyć i wywieźć na składowisko Zamawiającego w Wiechlicach (do 5 km od terenu robót)
Pyt.3
Odp.3 Zamawiający załącza jako uzupełnienie treści PFU wykaz przewidywanych kolizji z urządzeniami obcymi. Ponadto Zamawiający uzupełnia wymagania PFU o wykonanie kanału technologicznego.

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość
	Przebudowa kolizji z siecią wodociągową:
1	Rozbiórka istniejącej sieci wpcv100 kolidującej z projektowanym krawężnikiem	m	40
2	Budowa sieci w100	m	40
	Przebudowa kolizji siecią gazową – na etapie opracowania PFU nie stwierdzono kolizji z sieciami gazowymi
	Przebudowa kolizji sieciami elektroenergetycznymi SN i WN i nN kablowymi:
3	Rozbiórka istniejącej sieci 3eAWN kolidującej z projektowanym krawężnikiem	m	20
4	Rozbiórka istniejącej sieci eSN kolidującej z projektowaną jezdnią i krawężnikiem	m	110
5	Rozbiórka istniejącej sieci eNN (nieczynnej) kolidującej z projektowaną jezdnią i krawężnikiem	m	110
6	Rozbiórka istniejącej sieci eNN kolidującej z projektowaną jezdnią i krawężnikiem	m	45
7	Budowa sieci eWN	m	20
8	Budowa sieci eSN	m	110
9	Budowa sieci eNN	m	110
	Przebudowa kolizji siecią elektroenergetyczną nN – napowietrzną:
10	Demontaż istniejącej sieci eNN kolidującej z przebudowywaną skarpą przy szkole	m	65
11	Demontaż słupów na sieci eNN wraz z demontażem opraw oświetleniowych kolidujących z przebudowywaną skarpą przy szkole	szt.	3
12	Budowa sieci eNN	m	70
13	Ustawienie nowych słupów na sieci eNN	szt.	3
	Przebudowa kolizji siecią telekomunikacyjną – na etapie opracowania PFU nie stwierdzono kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi
	Przebudowa kolizji z sieciami kanalizacji deszczowej (dawnej kanalizacji ogólnospławnej):
14	Rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji deszczowej k250	m	250
15	Rozbiórka przykanalików na sieci kanalizacji deszczowej	m	85
16	Rozbiórka studzienek ściekowych z wpustami	szt.	12
17	Rozbiórka studni rewizyjnych	szt.	11
18	Przepięcia istniejących przyłączy deszczowych do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej	szt.	6
	Przebudowa kolizji z siecią nieczynnej kanalizacji sanitarnej:
19	Rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej k200 kolidującej z projektowaną jezdnią	m	105
20	Rozbiórka studni rewizyjnych na k200	szt.	8
21	Rozbiórka przyłączy na ks jw. – 3 szt.	m	15
22	Rozbiórka nieczynnego przyłącza kanalizacyjnego k150 do budynku nr 3	m	30
23	Rozbiórka studni rewizyjnych na przyłączu jw.	szt.	2
	Przebudowa kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej k200-250:
24	Rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej k200-250	m	45
25	Rozbiórka studni rewizyjnych na k200-250 kolidujących z projektowanym krawężnikiem	szt.	3
26	Rozbiórka istniejących przyłączy na k200-250	m	15
27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej k200	m	30
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej k250	m	20
29	Budowa studni rewizyjnych na k200-250	szt.	5
30	Budowa przyłączy na ks jw. – 3 szt.	m	20
31	Budowa kanału technologicznego	m	250

Pyt.4

Odp.4W ramach przebudowy skrzyżowania z ul. Kopernika należy uwzględnić:
- frezowanie i odtworzenie w-wy ścieralnej – ok. 300 m2,
- rozbiórkę krawężników – ok. 60 m,
- rozbiórkę obrzeży – ok. 60 m,
- rozbiórkę nawierzchni chodników – ok. 150 m2,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 – ok. 60 m,
- ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – ok. 60 m,
- ułożenie nawierzchni chodników z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 5 cm – ok. 150 m2
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - dział VI "Środki ochrony prawnej".

        Z poważaniem