OCENA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA „KOMPLEKSOWEJ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OBIEKTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZPROTAWA”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI  SIECIOBORZYCE DZ. NR 917/2 .

Bariery  techniczne -  należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej  wykonywania podstawowych czynności  lub kontaktów z otoczeniem.  Likwidacja takiej  bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby  w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie  w życiu codziennym.

Bariery architektoniczne – oznacza to wszelkie utrudnienia  występujące w budynku i jego najbliższej okolicy , które ze względu na rozwiązania  techniczne , konstrukcyjne  lub warunki użytkowania  uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu  osobą niepełnosprawnym.

Istniejące bariery techniczne –

- ciągi komunikacyjne , dojścia do  drzwi wejściowych do szkoły, dojścia do boiska i placu zabaw    wykonane są z płytek chodnikowych  30 x 30 cm mocno popękane , tworzą nierówna powierzchnię

- droga dojazdowa z trelinki uniemożliwia dojazd pod budynek szkoły

-brak  parkingu przed wejściem do szkoły z możliwością swobodnego poruszania się osobom na wózku inwalidzkim.

W celu likwidacji  istniejących barier technicznych  należy:

a/   wymienić nawierzchnię drogi dojazdowej i parkingów wraz z wyznaczeniem miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

b/ wymienić nawierzchnię chodników – dojścia do szkoły, boiska i placu zabaw

Istniejące bariery architektoniczne –

a/    Brak jest  toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoby

niepełnosprawne   mogą w  chwili obecnej korzystać z istniejących toalet, które nie w

pełni spełniają  obowiązujące  przepisy. W chwili obecnej nie ma możliwości adaptacji

dodatkowego  pomieszczenia na  toaletę dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla

niepełnosprawnych  będzie   uwzględniona podczas planowanej modernizacji szkoły.

b/  drzwi wejściowe do budynku szkoły o szer. 0,9  m

c/   brak możliwości samodzielnego poruszania się po korytarzach szkolnych z uwagi na

bariery jakimi są schody wejściowe

W celu likwidacji  istniejących barier architektonicznych  należy:

- wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych

- wymienić  istniejące skrzydło drzwiowe o szer. min. 1,1m.

Szprotawa    09.11.2020                                                                    OPRACOWAŁ: