PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami)

NAZWA ZADANIA:

„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 005914F I 005927F

W MIEJSCOWOŚCI PASTERZOWICE”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szprotawa

ul. Rynek 45

67-300 Szprotawa

ADRES INWESTYCJI:

Województwo lubuskie, Powiat Żagański, Gmina Szprotawa,

- Obręb ewidencyjny 0014 Pasterzowice  dz. ew. nr 124, 89 - droga nr 005927F

- Obręb ewidencyjny 0014 Pasterzowice  dz. ew. nr 122/2 - droga nr 005914F

- Obręb ewidencyjny 0010 Kartowice dz. ew. nr 124 - droga nr 005914F

NAZWY I KODY CPV:

- 71 24 20 00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

- 45 11 13 00-1 – Roboty rozbiórkowe

- 45 23 32 20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:

…………………………………………….

AUTOR OPRACOWANIA:

……………………………………………..

Grudzień  2021

Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego

| CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.................. |  |  | ......4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ......................................................................... |  |  | 4 |
| 1.1. | Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz |  |  |
|  | zakres robót budowlanych....................................................................... |  | 6 |
|  | 1.1.1. Zakres branży drogowej................................................................. |  | 9 |
| 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ......... |  |  |  |
| 1.3. | Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe............................ |  | 9 |
|  | 1.3.1. Branża drogowa ............................................................................ |  | 9 |
| 1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu |  |  |  |
|  | zamówienia ................................................................................................. |  | 12 |
|  | 1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.................... |  | 12 |
|  | 1.4.1.1. Projekt budowlany ...................................................................... |  | 12 |
|  | 1.4.1.2. Projekt wykonawczy.................................................................... |  | 13 |
|  | 1.4.1.3. Przedmiar robót........................................................................... |  | 13 |
|  | 1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy .............................................................. |  | 13 |
|  | 1.4.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania |  |  |
|  |  | i odbioru robót............................................................................ | 13 |
|  | 1.4.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ .................................... |  | 14 |
|  | 1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa ................. |  | 14 |
|  | 1.4.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy .............. |  | 14 |
|  | 1.4.2.2. Wymagania dotyczące architektury.......................................... |  | 15 |
|  | 1.4.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni........................ |  | 15 |
|  | 1.4.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych........................ |  | 15 |
| 1.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych....................... |  |  | 15 |
|  | 1.5.1. | Wstęp ........................................................................................ | 15 |
|  | 1.5.2. Zakres robót objętych SST......................................................... |  | 15 |
|  | 1.5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................... |  | 15 |
|  | 1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy ...................................................... |  | 15 |
|  | 1.5.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST................... |  | 16 |
|  | 1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy................................................. |  | 16 |
|  | 1.5.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .................. |  | 17 |
|  | 1.5.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej ................................ |  | 17 |
|  | 1.5.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy................................................. |  | 17 |
|  | 1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robót ....................................................... |  | 18 |
|  | 1.5.4. | Materiały..................................................................................... | 18 |
|  | 1.5.4.1. | Źródła uzyskania materiałów...................................................... | 18 |
|  | 1.5.4.2. | Materiały nieodpowiadające wymaganiom................................ | 18 |
|  | 1.5.4.3. | Przechowywanie i składowanie materiałów .............................. | 18 |
|  | 1.5.5. | Sprzęt ........................................................................................ | 19 |
|  | 1.5.6. | Transport ................................................................................... | 19 |
|  | 1.5.7. | Wykonanie robót....................................................................... | 19 |
|  | 1.5.8. | Kontrola jakości robót................................................................. | 20 |
|  | 1.5.8.1. | Pobieranie próbek ...................................................................... | 20 |
|  | 1.5.8.2. | Badania i pomiary........................................................................ | 21 |
|  | 1.5.9. | Dokumenty budowy..................................................................... | 21 |
|  | 1.5.10. | Odbiór robót................................................................................. | 23 |
|  | 1.5.10.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ...................... |  | 23 |
|  | 1.5.10.2.Odbiór częściowy......................................................................... |  | 24 |
|  | 1.5.10.3.Odbiór końcowy robót ................................................................. |  | 24 |

1.5.10.4.Odbiór ostateczny	26

1.5.10.5.Podstawa płatności.	26

CZĘŚĆ INFORMACYJNA	27

- Dokumenty  potwierdzające   zgodność  zamierzenia   budowlanego   z  wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów:	27

2.1.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele              budowlane …………………………………………………………………………	27

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

| zamówienia |  | ................................................................................................................... | 27 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. | Przepisy prawne.............................................................................................. | 27 |
|  | 3.2. | Normy.............................................................................................................. | 28 |
| 4. |  | Szacunkowe zestawienie robót do wykonania …………………………… 29 |  |
| 5. | Inne | posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania |  |
|  | robót budowlanych, w szczególności: ........................................................................ |  | 31 |
|  | 5.1. | Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000.................... | 31 |

3

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie dróg gminnych nr 005914F i 005927F w miejscowości Pasterzowice.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „ zaprojektuj - wybuduj”.

Zamówienie obejmuje część projektową:

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach pasa drogowego;

- wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego;

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- sporządzenie projektu budowlanego,

- sporządzenie projektów wykonawczych z kompletem wymaganych uzgodnień,

- sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień,

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:

Droga nr 005914F:

- wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokości od 5,0m do 6m + włączenia na skrzyżowaniach;

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 4 cm i szerokości od 5,0 m do 6,0m + wloty na skrzyżowaniach;

- budowa ścieżki rowerowej wykonanej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5cm na podbudowie z tłucznia kamiennego

- wykonanie progów zwalniających wyspowych wraz z wykonaniem stosownego oznakowania,

- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;

- wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 0,50 m i grubości 10cm

- wykonanie oznakowania pionowe i poziomego;

- wykonanie przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu pod projektowaną ścieżką rowerową na odcinku zasypanego rowu .

Droga nr 005927F:

- wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokości 5,0m + włączenia na skrzyżowaniach;

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 gr. 4 cm i szerokości od 5,0 m do 5,5m + wloty na skrzyżowaniach;

- wykonanie progów zwalniających wyspowych wraz z wykonaniem stosownego oznakowania,

- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;

- wykonanie cieku z korytek drogowych betonowych wzdłuż parkingu przy świetlicy

- wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 0,50 m i grubości 10 cm

- wykonanie oznakowania pionowe i poziomego

Inwestycja znajduje się na dz. ew. nr:

-   124  w obrębie 0014  Pasterzowice – droga nr 005927F

-   122/2 w obrębie 0014 Pasterzowice i 124 w obrębie 0010 Kartowice – droga nr 005914F

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Inwestycja jest położona w miejscowości Pasterzowice. W ramach zadania przebudowane będą drogi gminne:

- Nr 005914F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 (działka ew. nr 12/2 obręb 0014 Pasterzowice) do drogi powiatowej nr 1061F (działka ew. nr 55/2 obręb 0010 Kartowice).  Droga ta stanowi połączenie miejscowości Pasterzowice z miejscowością Kartowice i położona jest na terenie tych dwu sołectw. Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają następujące obiekty użyteczności publicznej:

- Rzymskokatolicki Kościół w Pasterzowicach; Pasterzowice 32 - Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Dzikowicach

- Firma Handlowo – Usługowa ELSTAL; Pasterzowice 31

- Agrodudek Sp.z o.o. Sp. k; Pasterzowice 32A

Droga nr 005914F przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej i siedliskowej, część terenu stanowią użytki rolne.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym - plan orientacyjny rys. nr D1 -1, rys. nr D1-2, rys. nr D1- 3 i rys. nr D1 - 4 w skali 1: 1 000.

-  Nr 005927F, (działka ew. nr 124 i 89), od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 297 (działka ew. nr 12/2 obręb 0014 Pasterzowice) do drogi gminnej nr 0059014F (dz. nr 122/2 obręb 0014 Pasterzowice). Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają następujące obiekty użyteczności publicznej:

- Świetlica wiejska

Droga nr 005927F przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym - plan orientacyjny rys. nr D2 -1 i rys. nr D2-2 w skali 1: 1 000.

W pasie dróg gminnych znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa,

- sieć teletechniczna – Internet szerokopasmowy

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia;

- sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia;

1.1.1. Zakres branży drogowej

Długość łączna odcinków drogi podlegającej przebudowie wynosi 2450 mb

(2,450km) w tym:

- droga 005914F – 1875mb (1,875km)

- droga 005927F -  575mb  (0,575km)

W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie następujących elementów:

Droga 005914F:

- budowa ścieżki rowerowej o długości 780mb (0,780km) i szerokości 2,5 m, odsuniętej od krawędzi jezdni o 1,5m :

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 12cm po zagęszczeniu

  - warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 – 3cm

  - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 – 4cm

- progów zwalniających wyspowych wraz z wykonaniem stosownego oznakowania (w strefie zabudowań), w ilości ok. 2 szt.,

- zjazdów indywidualnych i publicznych:

  - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15cm po zagęszczeniu

  - warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 – gr. 4cm po zagęszczeniu

  - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 – gr. 4cm po zagęszczeniu

- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 0,50 m i grubości 10 cm po zagęszczeniu,

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokości 5,0 m – 5,5m na istniejącej jezdni asfaltowej, - średnia grubość 2cm po zagęszczeniu

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 o szerokości 5 m – 5,5m gr. -  4cm po zagęszczeniu,

- odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika,

- wykonanie rurociągu w rowie o średnicy 400mm pod projektowaną ścieżką rowerową wraz z zasypaniem rowu – długość około 55m

- oznakowania pionowego i poziomego,

- wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem karp i wywiezieniem i utylizacją,

Droga 005927F:

- progów zwalniających wyspowych wraz z wykonaniem stosownego oznakowania (w strefie zabudowań), w ilości ok. 2 szt.,

- zjazdów indywidualnych i publicznych:

  - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15cm po zagęszczeniu

  - warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 – gr. 4cm po zagęszczeniu

  - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 – gr. 4cm po zagęszczeniu

- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 0,50 m i grubości 10 cm po zagęszczeniu,

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 o szerokości 5,0 m – 5,5m na istniejącej jezdni asfaltowej, - średnia grubość 2cm po zagęszczeniu

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 o szerokości 5 m – 5,5m gr. -  4cm po zagęszczeniu,

- odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika,

- wykonanie rurociągu w rowie o średnicy 400mm pod projektowaną ścieżką rowerową wraz z zasypaniem rowu – długość około 55m

- oznakowania pionowego i poziomego,

- wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem karp i wywiezieniem i utylizacją,

1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013r, poz. 1409 z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.

1.3. Szczegółowe warunki wykonania robót.

1.3.1. Branża drogowa

- Jezdnia

- Droga 59014F:

Zakłada się szerokość jezdni:

- w kilometrażu od 0.000 do 1.155 km:

- szerokość jedni - 6m

- szerokość pasa ruchu – 3m

- w kilometrażu 1.155 – 1.875 km

- szerokość jedni - 5m

- szerokość pasa ruchu – 2,5m

Przyjęto ruch kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki AC 8 S z asfaltem 50/70 – grubość po zagęszczeniu 4cm

- warstwa wyrównawcza AC 11W z asfaltu 50/70  - grubość po zagęszczeniu – średnio 2cm

Przekrój poprzeczny jezdni „daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do warunków lokalnych.

W ciągu przebudowywanej jezdni należy wykonać progi zwalniające wyspowe wraz z oznakowaniem.

- Droga 59027F:

Zakłada się szerokość jezdni:

- w kilometrażu 0.000 do 0.575 km:

- szerokość jedni – 4,5m

- szerokość pasa ruchu – 2,25m

Przyjęto ruch kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki AC 8 S z asfaltem 50/70 – grubość po zagęszczeniu 4cm

- warstwa wyrównawcza AC 11W z asfaltu 50/70  - grubość po zagęszczeniu – średnio 2cm

Przekrój poprzeczny jezdni „daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do warunków lokalnych.

W ciągu przebudowywanej jezdni należy wykonać progi zwalniające wyspowe wraz z oznakowaniem.

- Ścieżka rowerowa

Wzdłuż drogi nr 005914F w kilometrażu od 1.095km do 1.875km przewidziano ścieżkę pieszo - rowerową o szerokości w świetle 2,5 m, odsuniętą od krawędzi jezdni o 1,5m. Lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr D 1- 1 i D1 -2.

Nawierzchnię ścieżki wykonać z z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5cm na podbudowie z tłucznia kamiennego Podłoże doprowadzić do odpowiedniej nośności, wyprofilować i zagęścić.

Spadek poprzeczny  na trasie ścieżki 2% w kierunku jezdni  na zjazdach i skrzyżowaniach dostosowany do warunków lokalnych. Pochylenie podłużne zgodne z pochlaniem jezdni, w okolicy wejść na teren nieruchomości dopasowane do istniejących rzędnych wysokościowych.

- Zjazdy do posesji

Zjazdy należy zaprojektować i wykonać układ warstw jak niżej:

  - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15cm po zagęszczeniu

  - warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 – gr. 4cm po zagęszczeniu

  - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 – gr. 4cm po zagęszczeniu

- Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują:

- usunięcie humusu,

- wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne ścieżki rowerowej, zjazdów

- zasypanie odcinka rowu pod ścieżkę rowerową

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Orientacyjna ilość robót ziemnych wynosi:

- Wykopy – 956,50 m3,

- Nasypy – 75,0m3,

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:98.

- Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Regulacja urządzeń obcych

Regulacji wymagają zasuwy sieci wodociągowej, którą należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą sieci, którym jest  Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

- Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych dróg z istniejącą infrastrukturą techniczną (tj. sieci energetyczne, internatowe, wodociągowe itp.) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu jej usunięcia oraz wykonania robót po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z zarządcą sieci.

- Kanały techniczne.

Nie przewiduje się budowy kanałów technicznych z uwagi na to, że wzdłuż projektowanych dróg istnieje sieć kablowo - napowietrzna światłowodowa internetu szerokopasmowego.

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja	zadania	odbywać	się	będzie	w	systemie	„zaprojektuj	i wybuduj”.

Zamawiający wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do

realizacji zamówienia,

- opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót,

- wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- obsługi geodezyjnej inwestycji,

- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach.

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa.

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robót

Przedmiary robót powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km.

Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży.

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub kompatybilnym.

1.4.1.4. Kosztorys inwestorski

Kosztorysy robót należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS „Sekocenbud” dla województwa lubuskiego.

Kosztorys inwestorski należy wykonać w 3 egzemplarzach.

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.4.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.). Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach.

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej.

1.4.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z późn. zm.).

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Do usunięcia wyznaczono ok 12 pojedynczych drzew oraz 3 skupin podrostu i krzewów o łącznej powierzchni 200 m2.

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).

1.4.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej.

1.4.2.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

1.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

1.5.1. Wstęp

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z Przebudową dróg gminnych nr 005914F i 005927F w miejscowości Pasterzowice.

1.5.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

1.5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

1.5.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.5.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).

1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.5.4. Materiały

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

1.5.4.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

1.5.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

1.5.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.5.5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

1.5.6. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

1.5.8. Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.8.1. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

1.5.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

- projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót

- projekty wykonawcze branży drogowej,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę),

- protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.5.10. Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

- jakość wykonania i dokładność robót,

1.5.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.10.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokóły badań i sprawdzeń,

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy do 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

1.5.10.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były),

- geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie:

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie na budowę),

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego do 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.5.10.4. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”.

1.5.10.5. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robót,

- zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,

- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

3.1.	Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z późn. zm. ).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007

  - Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

  - późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.).

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z późn. zm.)

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,  lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004	Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie  związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część

5:Mieszanka SMA

PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku

PN-S-96025:2000	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003	Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność

PN-EN 1340:2004	Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań

PN-EN 1338:2005	Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

PN-S -06102:1997	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z

gruntu  stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i

badania PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego

oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych

oznakowań

PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe PN-S-02204:1997

Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg

BN-64/8931	Drogi samochodowe

BN 64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu

odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża

przez obciążenie płytą

BN-75/8931-03	Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań

BN-70/8931-05       Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności

gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06       Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni

podatnych ugięciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.

- Szacunkowe zestawienie robót do wykonania.

Droga 005914F:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| X | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X |
| 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych | km | 1,875 |
| 2 | Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o średnicy 76-100 cm, w warunkach utrudnionych | szt. | 8 |
|  | ROBOTY ZIEMNE | X | X |
| 3 | Wykonanie wykopów - mechaniczne w gruntach kat. I-IV z wywiezieniem urobku na składowisko wykonawcy i utylizacja - pobocza | m3 | 380,00 |
| 4 | Wykonanie wykopów - mechaniczne w gruntach kat. I-IV - z wywiezieniem urobku na składowisko wykonawcy i utylizacja - ścieżka rowerowa | m3 | 292,50 |
| 5 | Wykonanie wykopów - mechaniczne w gruntach kat. I-IV - z wywiezieniem urobku na składowisko wykonawcy i utylizacja - wjazdy | m3 | 75,00 |
| 6 | Wykonanie nasypów - zasypanie rowu | m3 | 75,00 |
|  | ODWODNIENIA I URZĄDZENIA OBCE | X | X |
| 7 | Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych | szt. | 45,00 |
| 8 | Kanał deszczowy o średnicy 400mm - przepust pod ścieżką rowerową | m | 55,00 |
|  | PODBUDOWY | X | X |
| 9 | Podbudowa zjazdów | m2 | 375,00 |
| 10 | Podbudowa ścieżki rowerowej | m2 | 2085,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | X | X |
| 11 | Nawierzchnia drogi - skropienie emulsją istniejącej nawierzchni, warstwa wyrównawcza (średnio 3cm) , warstwa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu | m2 | 10530,00 |
| 12 | Nawierzchnia zjazdów - skropienie emulsją podbudowy, warstwa wiążąca 4cm, warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu | m2 | 375,00 |
| 13 | Nawierzchnia ścieżki rowerowej- skropienie emulsją podbudowy, warstwa wiążąca 2cm, warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu | m2 | 2085,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X |
| 14 | Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 10 cm | m2 | 1875,00 |
|  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH | X | X |
| 15 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | m2 | 140,00 |
| 16 | Oznakowanie pionowe | szt. | 14,00 |
| 17 | Pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, progi zwalniające | kpl. | 2,00 |
|  | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | X | X |
| 18 | Dokumentacja projektowa | kpl | 1 |

Droga 005927F:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| X | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X |
| 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych | km | 0,575 |
| 2 | Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o średnicy 76-100 cm, w warunkach utrudnionych | szt. | 4 |
|  | ROBOTY ZIEMNE | X | X |
| 3 | Wykonanie wykopów - mechaniczne w gruntach kat. I-IV z wywiezieniem urobku na składowisko wykonawcy i utylizacja - pobocza | m3 | 110,00 |
| 4 | Wykonanie wykopów - mechaniczne w gruntach kat. I-IV - z wywiezieniem urobku na składowisko wykonawcy i utylizacja - wjazdy rowerowa | m3 | 75,00 |
|  | ODWODNIENIA I URZĄDZENIA OBCE | X | X |
| 5 | Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych | szt. | 30,00 |
|  | PODBUDOWY | X | X |
| 6 | Podbudowa zjazdów | m2 | 375,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | X | X |
| 7 | Nawierzchnia drogi - skropienie emulsją istniejącej nawierzchni, warstwa wyrównawcza (średnio 3cm) , warstwa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu | m2 | 2875,00 |
| 8 | Nawierzchnia wjazdów - skropienie emulsją podbudowy, warstwa wiążąca 4cm, warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu | m2 | 375,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X |
| 9 | Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 10 cm | m2 | 575,00 |
|  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH | X | X |
| 10 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | m2 | 100,00 |
| 11 | Oznakowanie pionowe | szt. | 6,00 |
| 12 | Pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, progi zwalniające | kpl. | 1,00 |
|  | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | X | X |
| 13 | Dokumentacja projektowa | kpl | 1 |

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:

  - Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000:

Droga 005914F – D1-1, D1-2, D1-3, D1-4

Droga 005927F – D2-1, D2-2