Szprotawa, <el:data>15.04.2022</el:data><el:kod\_kreskowy></el:kod\_kreskowy>

**<el:adresat>**

**Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: <el:nr\_sprawy>ZP.271.14.2022

</el:nr\_sprawy>

**Dotyczy : Modernizacja Stadionu Miejskiego w Szprotawie**

**Odpowiedźi Zamawiającego na zapytania Wykonawców do SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.) zmienia zapisy SWZ oraz odpowiada na otrzymane zapytania do SWZ:

**Odpowiedzi na zapytania do SWZ:**

**Pyt.1** Uprzejmie proszę o wskazanie opisu  siedzisk oraz zadaszenia trybun do zadania Część  II   zamówienia -  Remont boiska wielofunkcyjnego oraz remont bieżni lekkoatletycznej  wraz z przebudową trybun.

**Odp.1** Zamawiajacy uzupełnia opis siedzisk oraz zadaszenia trybun dla części II zamówienia tj:

Siedzisko:

- Materiał – polipropylen odpory nana działanie wysokich i niskich temperatur

- Powierzchnia siedziska i oparcia gładka

- Wzmocniona konstrukcja oparcia

- Tylna i spodnia powierzchnia siedziska zamknięta

- Wysoka odporność na UV

- W siedzisku musi znajdować się otwór do odprowadzenia wody

- Łatwy sposób mocowania do betonu

- Siedzisko powinno posiadać atesty świadczące o trudnozaplności, braku toksyczności oraz wytrzymałości

W załączeniu rysunek techniczny siedziska.

Kolory: RAL 5010; RAL 3020; RAL 1003

Zadaszenia:

Konstrukcja metalowa zadaszeń wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczona tym samym przed warunkami atmosferycznymi.

Pokrycie dachu - poliwęglan komorowy.

W załączeniu przykładowa konstrukcja zadaszenia.

Trybuna:

Konstrukcja metalowa zadaszeń wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczona tym samym przed warunkami atmosferycznymi.

Możliwośćmontażuna powierzchni utwardzonej (np. kostką brukową) jak również bezpośrednio na trawie.

Siedziska jak na trybunie górnej w kolorach RAL 5010; RAL 3020

Trybuny sportowe musi cechować także:

* zgodność projektowa produktu z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacji   
  i normami PN-EN 13200,
* wariantowość miejsca użytkowania, poprzez możliwość stosunkowo łatwego demontażu i przemieszczania ich w częściach na nowe miejsce stacjonowania,
* wysoka estetyka i solidność wykonania,
* zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych konstrukcji trybun demontowalnych na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych poprzez pokrycie ich powierzchni powłoką cynku ogniowego,
* zastosowanie, jako podesty do chodzenia, odpornych na warunki atmosferyczne, cynkowanych ogniowo krat pomostowych Vema.

W załączeniu przekrój i rzut trybuny.

**Pyt.2** Zamawiający w dokumentacji potwierdzającej jakość instalowanej nawierzchni wymaga aktualnych świadectw PZLA. Pragniemy podkreślić że nie są to dokumenty ogólnie dostępne ponieważ są dedykowane dla konkretnych obiektów (stadiony lekkoatletyczne) i Zarządcy tychże obiektów nie są niczym zobowiązani do ich udostępniania. Świadectwo jest dokumentem stwierdzającym zgodność wykonanej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z przepisami WA i PZLA, umożliwiającym rozgrywanie oficjalnych zawodów, uznawanie wyników uzyskanych na tych zawodach i ich zamieszczanie w oficjalnych statystykach. Wyniki uzyskane w warunkach zgodnych z przepisami zawodów są podstawą do nadawania określonych klas sportowych.Aktualne świadectwa PZLA można zweryfikować na stronie <https://www.pzla.pl/> następnie w zakładce obiekty – baza obiektów zweryfikowanych <https://www.pzla.pl/kategoria/95-baza-obiektow-zweryfikowanych>

Tym samym prosimy o zaniechanie tego wymogu jako fizycznego przedstawienia dokumentu.

**Odp.2** Zamawiajacy przychyla się do uwagi Wykonawcy i w związku z tym rezygnuje z wymogu przedłożenia w zakresie części II zamówienia wraz z ofertą Świadectwa PZLA dla wykonanej nawierzchni bieżni.

**Pyt.3** Proszę o  potwierdzenie   czy wymagane przedmiotowe środki  dowodowe Zamawiający  działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz czy na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych?

**Odp.3** Tak, zgodnie z zapisami art. 107 Pzp. jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe bedą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn) - dział IXI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem