Pracownia  Projektowa Marta Baranowska

Śliwnik 1G

67-320 Małomice

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

„Utworzenie strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” przy ul. Młynarskiej w Szprotawie”

INWESTOR :	Gmina Szprotawa

ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

ZADANIE :	Utworzenie strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” przy ul. Młynarskiej w

Szprotawie - działka nr 396/2; 397/1; 288/4

ADRES :	Szprotawa, identyfikator działek: 0801007_4.0002.396/2

0801007_4.0002.397/1; 0801007_4.0002.288/4

ZAKRES :	Architektura

DATA OPRACOWANIA :	styczeń 2022

Autor opracowania:

Architektura:

mgr inż. Marta Baranowska

OPIS TECHNICZNY

Do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

Utworzenie strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” przy ul. Młynarskiej w Szprotawie

- Podstawa opracowania.

  - Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

  - Mapa w skali 1:500

  - Wizja lokalna w terenie,

  - Obowiązujące normy i przepisy

- Dane ogólne.

Inwestor:

Gmina Szprotawa ,

ul. Rynek 45

57-300 Lubin

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest  wykonanie  zagospodarowania terenu nad rzeką Bóbr w ramach zadania „Utworzenie strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” przy ul. Młynarskiej w Szprotawie”.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie 0002 w jednostce ewidencyjnej 0801007_4 Miasto Szprotawa; dz. nr 396/2; 397/1; 288/4.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki nr 396/2; 397/1; 288/4 w Szprotawie objęte są  MPZP uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XIII/67/99 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 12 poz. 123 z dnia 8 czerwca 2000r.

Teren ten oznaczony jest symbolem Z1 zgodnie z którym ustala się przeznaczenie podstawowe pod zieleń miejską urządzoną.

Dopuszcza się:

- Lokalizację sieci infrastruktury technicznej przy braku możliwości ich trasowania poza obszarem Z.

- Funkcję mieszkaniową z wbudowanymi usługami – w istniejących budynkach

- Modernizację istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu – działki nr 396/2; 397/1; 288/4.

Obecnie teren pod planowaną inwestycję jest niezabudowany z i porośnięty zielenią nieurządzoną. Ponad to na terenie działki usytuowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, która nie ogranicza planowanego zagospodarowania działki. Część działki nr 288/4  nie jest zagospodarowany.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie objętym projektem zagospodarowania przewiduje się wykonanie:

  - Plaży piaskowej wraz z wyposażeniem

  - Strefy zabaw wraz z wyposażeniem

  - Strefy wypoczynku wraz z wyposażeniem

  - Strefy fitness

  - Wykonanie alejki spacerowej o nawierzchni mineralnej

  - Wykonanie oświetlenia

  - Parkingu

Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu.

- Powierzchnia działek nr 396/2; 397/1; 288/4 objęta projektem zagospodarowania – 4500 m2

- powierzchnia parkingu -  163,00 m2,

- powierzchnia plaży: 175 m2,

- powierzchnia alejki spacerowej: 360 m2

- powierzchnia strefy wypoczynku: 240 m2

- powierzchnia strefy fitness: 25m2

- powierzchnia strefy zabawy : 175m2

- powierzchnia terenów zielonych: 3 360 m2,

6.1. Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu

Zieleń

Na terenie objętym opracowaniem planuje się wykonania nasadzeń zieleni zgodnie z PZT.

Mała architektura

Na terenie objętym opracowaniem planuje się montaż urządzeń małej architektury zgodnie z PZT oraz

przykładowym zestawieniem wyposażenia.

Prace uzupełniające

Po  zakończeniu robót	teren uporządkować. Na terenach  zielonych  wykonać odtworzyć trawniki.

Wykonać geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne.

- Informacja , czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki nr 396/2; 397/1; 288/4  w Szprotawie nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

- Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zapotrzebowanie w wodę: nie dotyczy.

Odprowadzanie ścieków: nie dotyczy.

Odprowadzenie wód deszczowych: na grunt

Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych – nieznaczna, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko .

Odpady stałe: przewiduje się lokalizację na terenie działki miejsce na gromadzenie odpadów stałych. Odpady te będą systematycznie wywożone na podstawie umów z odbiorcami nieczystości.

Emisja hałasów oraz wibracji: obiekt ten z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Wpływ obiektu i zagospodarowania terenu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nieznaczny .

- Warunki ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa.

Warunki ochrony przeciwpożarowej nie dotyczą planowanej małej architektury.

- Informacja w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 (Dz. U nr 120 poz. 1126) jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi dla realizacji prac objętych dokumentacją z uwagi na Art. 21a ust. 1a p.2 Prawa Budowlanego ( prowadzenie prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych).

- Warunki wykonania robót budowlano - montażowych.

Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

- Uwagi końcowe.

Wszystkie zastosowane materiały w trakcie budowy powinny spełniać wymogi Prawa Budowlanego. Powinny

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN; Aprobaty Techniczne.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają zgody projektanta, szczegóły dokumentacyjne należy uzgodnić z projektantem.

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

STREFA RELAKSU

„WYSPA SKARBÓW”

| NR 1 | STATEK PIRACKI |
| --- | --- |
|  | Statek piracki o wymiarach: szerokość 2,5 m; długość: 9 m z wychyłami Wysokość sterówki ok. 4 m, wysokość masztu 5,5 m Statek wyposażony w tunel – przejście (tylna część statku) Trzykrotne malowanie impregnatem woskowym (kolory dowolne), dodatkowe zdobienia, duże przeszklone okna (pleksi), długa i bogato zdobiona szpica, ślizg z polistyrenu. |

| NR 2 | STÓŁ Z ŁAWKAMI W ŁÓDCE |
| --- | --- |
|  | Całość wymiary ok. 150 x 470 cm Stół o szerokości 80 cm Trzykrotnie malowana, zdobienia marynistyczne. |

| NR 3 | DREWNIANA FIGURKA PIRATA DO ZDJĘĆ |
| --- | --- |
|  | Wysokość 160 cm Ręcznie malowana, wykonana z drewna. |

| NR 4 | DYBY, DO ZABAWNYCH ZDJĘĆ |
| --- | --- |
|  | Wymiary dybów: 174 cm wysokość, 190 cm szerokość, 160 cm głębokość. Element dekoracyjny, stylizowane na stare. Trzykrotnie malowane impregnatem woskowym. |

| NR 5 | STÓŁ I ŁAWKI Z DWOMA PLANSZAMI DO GRY |
| --- | --- |
|  | Stół betonowy o wymiarach: 160 x 160 x 76 cm. Ławki z drewna iglastego. |

| NR 6 | STOŻEK DO WSPINACZKI |
| --- | --- |
|  | Wymiary urządzenia: 848 x 848 cm Wysokość: 600 cm Powierzchnia upadku: 105,7 m2 |

| NR 7 | LEŻAK STALOWY/BETONOWY |
| --- | --- |
|  | Leżak miejski Caspe dł. 190 x wys. 88 x szer. 67 cm Leżak Ariel Metalico dł. 159 x wys. 89 x szer. 80 cm Leżak betonowy Lk B003 Eko-Arkady dł. 188 x szer. 68 cm Leżak betonowy 459B dł. 164 x wys. 83 x szer. 70 cm |

| NR 8 | ŁAWKI |
| --- | --- |
|  | Ławka DEVA 001701 KOMSERWIS Ławka VEGA 001335 KOMSERWIS Ławka LB 017 Eko Asklepios Ławka LB 042 Eko Asklepios |

| NR 9 | KOSZ NA ŚMIECI |
| --- | --- |
|  | Kosz KTO19 Eko Asklepios Kosz betonowy NAVAN 003357 KOMSERWIS Kosz betonowy DEVA 003701 KOMSERWIS Kosz betonowy VEGA 003335 KOMSERWIS |

| NR 10 | PARASOL Z TRZCINY |
| --- | --- |
|  | 1.Pokryty trzciną, średnica parasola 2,2 m, grubość pokrycia 12-15 cm, Slup sosnowy o średnicy 8 cm www.parasoletrzcinowe.pl 2. Parasol trzcinowy Krzysztofa Maciejewskiego, średnica 2,5 m |

| NR 11 | PALETY - SIEDZISKA |
| --- | --- |
|  | Palety malowane na kolor biały |

| NR 12 | HAMAK |
| --- | --- |
|  | Hamak miejski Wave 02.916 ZANO dł. 340/248 cm, szer. 76 cm, wys. 80 cm |

| NR 13 | KOŁA RATUNKOWE, LINY ŻEGLARSKIE, OGRODZENIE |
| --- | --- |
|  | - Koła mocowane do ogrodzenia plaży. - Liny żeglarskie mocowane do słupków fragmentu ogrodzenia przy strefie zabaw. - Ogrodzenie drewniane ze sztachet wokół plaży lub ogrodzenie panelowe kratowe w kolorze białym. |

| NR 14 | OŚWIETLENIE |
| --- | --- |
|  | Lampa słupek |

| NR 15 | PARKAN DREWNIANY |
| --- | --- |
|  | Parkan - wzory |