Szprotawa, <el:data>03.08.2022</el:data><el:kod\_kreskowy></el:kod\_kreskowy>

**<el:adresat>**

**Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: <el:nr\_sprawy>ZP.271.40.2022

</el:nr\_sprawy>

**Dotyczy : Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy Szprotawa w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”**

**Odpowiedź na zapytania do SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn) odpowiada na otrzymane zapytania do SWZ:

Pyt 1 Czy istniejącą sieć okablowania strukturalnego należy zdemontować i zutylizować?

Odp1 : Istniejąca sieć należy zdemontować oraz zutylizować.

Pyt.2 Czy w rozdzielni głównej jest przygotowane miejsce na podłączenie WLZ-tów zasilających przyszłą rozdzielnię komputerową.

Odp2 : Tak , Zamawiający posiada miejsce na podłączenie WLZ-tów w serwerownii.

Pyt.3 Ile obwodów elektrycznych należy przewidzieć dla rozdzielni komputerowej.?

Odp 3 : Należy przewidzieć 5 obwodów dla rodzielni komputerowej.

Pyt.4 Czy projektowana rozdzielnia komputerowa ma mieć zasilanie z centralnego UPS-a jako zapasowe?

Odp 4: Zamawiający wymaga aby była taka możliwość.

Pyt. 5 Jaką moc umowną należy przyjąć dla projektowanej rozdzielni komputerowej?

Odp 5: Wykonawca na etapie projektowania dostosuje odpowiednia moc umowna do projektowanej rozdzielni komputerowej.

Pyt. 6 Punkt 3.2 PFU mówi ,, W ciągach komunikacyjnych

kable prowadzić w korytach metalowych podsufitowo, w pokojach natynkowo w korytach kablowych

z tworzyw sztucznych. W pomieszczeniu technicznym sąsiadującym z serwerownią, główne ciągi

wykonać podsufitowo w korytach metalowych, pionowe zejścia w peszlach podtynkowo", czy do tego punktu jest wstępna zgoda konserwatora zabytków.

Odp 6 : Na etapie projektowania Wykonawca pozyska odpowiednie zgody w tym rownież zgodę konserwatora zabytków.

Pyt. 7 Proszę o udzielenie informacji czy modernizacji sieci LAN została omówiona z konserwatorem zabytków przy opracowywaniu PFU.?

Odp 7 : Odpowiedz na etapie tworzenia PFU nie było to omawiane z konserwatorem zabytków.

Pyt. 8 Czy ciągi komunikacyjne koryt kablowych należy obudować płytami gips-karton?

Odp 8 : Zamawiający tego nie wymaga.

Pyt. 9 Czy w serwerowni jest przewidziany centralny UPS?

Odp 9 : Zamawiający przewiduje zakup centralnego UPSa

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn) - dział IXI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem