       Szprotawa, 28.09.202228 2 </el:data><el:kod_kreskowy></el:kod_kreskowy>
<el:adresat>

  Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: <el:nr_sprawy>ZP.271.49.2022
</el:nr_sprawy>
Dotyczy : Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy Szprotawa w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Odpowiedź na zapytania do SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn) odpowiada na otrzymane zapytania do SWZ:

1 - w związku z brakiem możliwości prowadzenia kabli przez Salę Rycerską proszę o informację czy zasilenie pomieszczeń nr 25-27 (14 PL) można zrealizować przez montaż dodatkowego pośredniego punktu dystrybucyjnego (np. szafka RACK 6U) w pom. 26, połączonego kablem światłowodowym przez piwnicę z GPD?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia kabli przez piwnice budynku pod warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków.

2 - czy w związku z brakiem miejsca na montaż koryt kablowych pod kaloryferami Zamawiający zaakceptuje montaż koryt i kanałów kablowych nad kaloryferami/pod parapetami?

 Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość prowadzenia korytek kablowych pod warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków..

3 - ze względu na okno balkonowe sięgające do ziemi w pom. 6, proszę o przedstawienie koncepcji prowadzenia kabli LAN do gniazd PL w tym pomieszczeniu oraz kabla zasilającego i FOC do szafki RACK S1 na parterze.

  Odp.: Zamawiający dopuszcza ułożenie koryt pod sufitem oraz zejścia pionowego po ścianie w celu komunikacji z szafka Rack 1 na parterze pod warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków.

4 - proszę o informację w jaki sposób doprowadzić kabel do dalszego AP w sali posiedzeń na II piętrze.

  Odp.: Zamawiający dopuszcza ułożenia korytka przy listwie podłogowej w Sali posiedzeń na II piętrze w celu podłączenia AP, pod warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków.

5 - czy po demontażu starych koryt kablowych trzeba będzie naprawić i odmalować uszkodzone ściany? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i terminie?

  Odp.: Zamawiający odtworzy i odmaluje, we własnym zakresie ściany po demontażu starych korytek technicznych.

6 - biorąc pod uwagę ogólnoświatowe problemy z dostępnością elementów aktywnych sieci i porę roku, czy Zamawiający przewiduje możliwość ich wyłączenie z projektu i złożenia zamówienia w osobnym postępowaniu?

 Odp.: Zamawiający nie przewiduje możliwości wyłączenia dostawy urządzeń z postępowania.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn) - dział IXI "Środki ochrony prawnej".

        Z poważaniem